# Src anvisa rdc50 2002

## Fonte original

Instituição: Ministério da Saúde

Ano de publicação: 2002

Tipo documental: GOVERNMENT_DOCUMENT

Identificador da fonte (ID interno): doc-c60d8fe68b77

## Resumo

A Resolução RDC nº 50/2002 da ANVISA aprova o Regulamento Técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, a ser observado em todo território nacional, na área pública e privada, abrangendo construções novas, ampliações e reformas.

## Conceitos fundamentais

Programa de Necessidades

Estudo Preliminar

Projeto Básico

Projeto Executivo

Obra de Reforma

Obra de Ampliação

Obra Inacabada

Obra de Recuperação

Obra Nova

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS)

Unidade Funcional

Apoio Logístico

Necrotério

Conforto e Higiene

## Procedimentos

Elaboração de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde

Planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos

Desenvolvimento de projetos em três etapas: estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo

Análise e escolha da solução que melhor responda ao Programa de Necessidades

Revelação de filmes e chapas

Processamento de chapas de Raios X

Manutenção de equipamentos, mobiliário e utensílios

Preparo e guarda de cadáver

Embarque de carro funerário

## Equipamentos

Processadoras de chapas de Raios X

Macas

Cadeira de rodas

Carro para transporte de recém-nascidos

## Recomendações

Todos os projetos de estabelecimentos assistenciais de saúde deverão obrigatoriamente ser elaborados em conformidade com as disposições desta norma.Devem ainda atender a todas outras prescrições pertinentes ao objeto desta norma estabelecidas em códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos.Devem ser sempre consideradas as últimas edições ou substitutivas de todas as legislações ou normas utilizadas ou citadas neste documento.Embora exista uma hierarquia entre as três esferas, o autor ou o avaliador do projeto deverá considerar a prescrição mais exigente, que eventualmente poderá não ser a do órgão de hierarquia superior.

## Nota de transparência

Este documento é uma síntese gerada automaticamente a partir da fonte indicada acima. Origem dos metadados: ia_deepseek. Data de processamento: 2026-10-04T14:05:18.636571+00:00.